## PG
EXTENSION D’UN CLUB-HOUSE DE TENNIS
MAITRISE D’OUVRAGE
MAIRIE DE VELLERON
Place du Château
84740 VELLERON
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
D.C.E
DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
D.P.G.F
LOT N°06 – ELECTRICITE / PLOMBERIE / CVC – IND.A
MAITRISE D’OEUVRE
ARCHITECTURE V2M
46, Place Jean Jaurès
84740 VELLERON
______________________________________________________________________________
ADRESSE CHANTIER
T.C Velleronnais – Chemin du stade
84740 VELLERON
- Suivant CCTP - Caisson d'extraction

## DPGF
Nom de votre société :
|  |  | Pour: | LOT ELECTRICITE / PLOMBERIE / CVC
|  |  | Maîtrise d'ouvrage : | MAIRIE DE VELLERON
| Adresse : |  |  | Place du Château
| Code postal, Ville : |  |  | 84740 VELLERON
Téléphone :
Adresse mail :
Art. | DESIGNATION DES OUVRAGES | QUANTITE INDICATIVE | QUANTITE ENTREPRISE | U | P.U € H.T | MONTANT € H.T.
2 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - ELECTRICITE
2.1 | Installations provisoires de chantier
| - Suivant CCTP | 1 |  | Ens |  | 0
2.2 | Travaux de consignation et de dépose
| - Suivant CCTP | 1 |  | Ens |  | 0
2.3 | Originie BT
| - Suivant CCTP | 1 |  | Ens |  | 0
2.4 | Prise terre et liaisons équipotentielles
| - Suivant CCTP | 1 |  | Ens |  | 0
2.5 | Armoire électirique
| - Tableau divisionnaire | 1 |  | Ens |  | 0
2.6 | Distribution électrique
| - Chemin de câbles | 1 |  | Ens |  | 0
| - Cablage courants forts | 1 |  | Ens
| - Goulotte OVC | 1 |  | ml
2.7 | Appareillage
2.7.1 | Appareillage encastré standard |  |  |  |  | 0
| - interrupteur simple allumage | - |  | U
| - interrupteur va et vient | 2 |  | U
| - PC 2P+T - 16A | 10 |  | U
2.7.2 | Detecteurs de présence |  |  |  |  | 0
| - Circulations extérieures | 3 |  | U
| - Sanitaires | 5 |  | U
2.8 | Eclairage normal |  |  |  |  | 0
| - Spot LED - IK20 | 8 |  | U
| - Réglette suspendue | 1 |  | U
| - Plafonnier | 1 |  | U
| - Spot LED - IP44 | 6 |  | U
2.9 | Eclairage extérieur |  |  |  |  | 0
| - Applique IP65 | 5 |  | U
2.10 | Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
| - Bloc de type BRIO+ET60L A 45lm / 1h | 3 |  | U
| - Télécommande de mise au repos | 1 |  | U
| - Câblage | 1 |  | Ens
2.11 | Chauffage électrique |  |  |  |  | 0
| - Suivant CCTP | 2 |  | U
2.12 | Alimentations spécifiques |  |  |  |  | 0
a) | - Groupe extérieur | 1 |  | U
b) | - Unité intérieure | 1 |  | U
c) | - Caisson VMC | 1 |  | U
d) | - Chauffe-eau | 1 |  | U
e) | - Radiateurs électriques | 2 |  | U
2.13 | Précablage informatique / téléphone |  |  |  |  | 0
a) | - Prise réseau RJ45 / TV | 1 |  | U
b) | - Cablage distribution | 1 |  | Ens
2.14 | Installation alarme incendie |  |  |  |  | 0
| - Tableau alarme | 1 |  | U
| - Diffuseurs lumineux | 3 |  | U
2.15 | Extincteurs & plans sécurité |  |  |  |  | 0
| - Suivant CCTP | 1 |  | Ens |  | 0
2.16 | Mises en service & essais |  |  |  |  | 0
| - Suivant CCTP | 1 |  | Ens |  | 0
4 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - PLOMBERIE / VMC / SANITAIRES
4.1 | Installations provisoires de chantier
| - Suivant CCTP | 1 |  | Ens |  | 0
4.2 | Travaux de consignation et de dépose
| - Suivant CCTP | 1 |  | Ens |  | 0
4.3 | Chauffage / Rafraichissement
a) | - Suivant CCTP - Unité extérieure | 1 |  | U |  | 0
b) | - Suivant CCTP - Unité intérieure | 2 |  | U |  | 0
c) | - Suivant CCTP - Régulation | 1 |  | Ens |  | 0
d) | - Suivant CCTP - Réseaux frigorifiques | 1 |  | Ens |  | 0
e) | - Suivant CCTP - Réseaux d'évacuation condensats | 1 |  | Ens |  | 0
f) | - Suivant CCTP - Circuit électrique | 1 |  | Ens |  | 0
g) | - Suivant CCTP - Mise en œuvre et garantie | 1 |  | Ens |  | 0
4.4 | VMC Simple flux
a) | - Suivant CCTP - Bouche d'extraction | 3 |  | U
b) | - Suivant CCTP - Entrée d'air | 3 |  | U
c) | - Suivant CCTP - Réseau d'extraction | 1 |  | Ens
d) | - Suivant CCTP - Caisson d'extraction | 1 |  | U
4.5 | Plomberie / Sanitaires
a) | Origine AEP | 1 |  | Ens |  | 0
b) | Production ECS | 1 |  | U |  | 0
c) | Réseaux de distribution EF & ECS | 1 |  | Ens |  | 0
d) | Vannes & accessoires | 1 |  | Ens |  | 0
e | Calorifugeage | 1 |  | Ens |  | 0
f) | Equipements sanitaires |  |  |  |  | 0
| WC Wurélevé | 1 |  | U
| Lavabo PMR | 1 |  | U
| Douche à l'italienne | 2 |  | U
| Distributeur papier hygiénique | 1 |  | U
| Distributeur savon et serviette | 1 |  | U
| Barre de relevage coudée | 1 |  | U
| Barre de maintient / support douchette / fauteuil | 2 |  | U
g) | Réseaux EU/EV | 1 |  | Ens |  | 0
4.6 | Essais & réglages
4.6.1 | Mise en services, essais et réglage | 1 |  | Ens |  | 0
4.6.2 | Désinfection des réseaux | 1 |  | Ens |  | 0
4.7 | DOE
| - Suivant CCTP | 1 |  | Ens |  | 0
|  |  | TVA - 20% |  |  | 0
|  |  | MONTANT - TTC |  |  | 0
Le marché est passé à prix global et forfaitaire. L'entreprise devra obligatoirement vérifier l'exactitude des données techniques et des éléments quantitatifs avant l'établissement de son offre. Il devra répondre obligatoirement suivant la forme du quantitatif remis dans le cadre du dossier de consultation et modifier toutes les quantités qu'il jugera incorrectes dans la colonne "Quantité entreprise". Sans remarque particulière, il sera admis que l'entrepreneur accepte ce quantitatif comme base de sa proposition et il ne pourra sous aucun prétéexte, faire état ultérieurement, si sa proposition était retenue, d'omission, d'imprécision des documents remis dans le dossier d'appel d'offre pour se dégager du caractère forfaitaire du prix.